**应 急 演 练 记 录**

SRJLSGX/AQB4-0603

|  |  |
| --- | --- |
| 应急演练名称 | 火灾演练 |
| 应急演练时间 | 2020年8月16日上午8:30-10:00 |
| 应急演练范围 | 厂区 |
| 应急演练目标 | 提高职工消防应急能力，全力、及时、迅速、高效地控制火灾事故，保障企业财产和人员的生命安全，加强消防意识；掌握消防技术，使员工在遇到突发火灾的情况时，能够及时有序的撤离到安全区域，保证生命安全，最大限度的减少火灾事故损失和事故造成的负面影响。 |
| 应急演练人员 | 生产部全体员工 |
| 应急演练地点 | 车间 |
| 演练预计资金 | 2000 |
| 应急演练程序 | 8:30演练人员到公司一楼集中，由刘波介绍演练整个过程，员工现场操练灭火器如何使用。  9:10宣布演练开始，园区发生着火，安全管理人员黄李春用手提式扬声器发出的警报声模拟火灾报警铃声。  9:12生产部主要负责人郑志强立即组织人员用车间内的灭火器第一时间灭火，同时，向公司总经理报告发生火灾的情况（根据起火点现场情况，随时报告）。  9:20起火现场火势未得到控制或无法控制，灭火器无法阻止火焰燃烧，本对周围的设备造成影响，当班班长，启动消防水进行灭火，同时用消防水对周围设备进行降温，在灭火的同时，向领导进行汇。  9:30 火势基本消灭，刘波宣布演练结束。  9:40 参加预案演练的全体人员及员工，在广场集中，总指挥总结预案演练结果，同时，提出夏季防火要求，分析火灾应急预案的适宜性，对完善火灾应急预案提出意见。 |